Приложение № 1

к постановлению администрации поселка Ставрово

от «03» сентября 2013г.   № 182

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду

1. Объекты, подлежащие проверке.

Проверка готовности к отопительному сезону осуществляется в отношении:

- теплоснабжающих организаций;

- теплосетевых организаций;

- потребителей тепловой энергии – лиц, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения;

-  многоквартирных домов, путем определения соответствия требованиям «Правил оценки готовности к отопительному периоду» (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013г. № 103):

а) лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

б) лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

2. Перечень объектов, подлежащих проверке, сроки проведения проверки:

| № п/п | Наименование объекта | Количество объектов | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО « Тепло-сбыт» | 1 | 09.09 – 16.09.2013г. |
| 2 | МУ МП ЖКХ | 7 (6- котельных, 1-теплосеть) | 16.09 – 20.09.2013г. |
| 3 | УК ООО «Уют» | 1 | 09.09.2013г. |
| 4 | УК МУ МП ЖКХ | 8 | 10.09.2013г. |
| 5 | УК ООО «Комфорт» | 72 | 11.09.2013г. |
| 6. | УК ООО «Ставрово-строй» | 1 | 11.09.2013г. |
| 6 | ТСЖ «Олимпийский-1» | 1 | 12.09.2013г. |
| 7 | ЖСК-5 | 1 | 13.09.2013г. |
| 8 | МБУ Центр культуры и спорта | 2 | 13.09.2013г. |
| 9 | МКП «Благоустройство» | 2 | 13.09.2013г. |
| 10 | МУ АХУ | 1 | 13.09.2013г. |
| 11. | МБОУ ДДТ и УМ | 2 | 12.09.2013г. |
| 12. | МУК МЦБС | 1 | 12.09.2013г. |
| 13. | МУК «Детская библиотека» | 1 | 13.09.2013г. |
| 14. | МБОУ «Ставровская средняя общеобразовательная школа» |  |  |
| 15. | ГБУЗ ВО «Ставровская районная больница №1» | 1 | 12.09.2013г. |
| 16. | МДОУ №4 «Колосок» | 1 | 11.09.2013г. |
| 17. | МОУ «Детская музыкальная школа» | 1 | 10.09.2013г. |
| 18. | МДОУ №3»Улыбка» | 1 | 06.09.2013г. |
| 19. | МДОУ№2 «Вишенка» | 2 | 09.09.2013г. |
| 20. | МДОУ № 5 «Березка» | 1 | 11.09.2013г. |

3. Документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

По теплоснабжающим и теплосетевым организациям:

- соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенное в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

- график тепловых нагрузок;

документы, подтверждающие функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (список персонала, обеспеченность персонала  средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, первичными схемами пожаротушения, нормативно-техническая и оперативная документация, инструкции, схемы);

- график наладки тепловых сетей;

- документы, подтверждающие организацию  контроля потребления тепловой энергии;

- документы, подтверждающие организацию   учета  приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- акты гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- утвержденный план подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- плановый график ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- договоры поставки топлива, не допускающие перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

- документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

- отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданный уполномоченными  на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

- документы, подтверждающие работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

По потребителям тепловой энергии:

- акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- план ремонтных работ;

- паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала;

- расчеты за тепловую энергию;

- акт испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.