АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА СТАВРОВО

СОБИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   05.08.2016  .                                                                                       №  197  .

Ставрово

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду на территории поселка Ставрово

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 14 марта 2014 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь   Уставом муниципального образования поселок Ставрово,

постановляю:

# 1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду согласно приложению.

# 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по ЖКХ.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его  опубликования (обнародования) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на  сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru.

Глава администрации

поселка Ставрово                                                                        В.Я. Ермаков

Приложение

к постановлению администрации поселка Ставрово

от __05.08.2016____ № __197___

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду

1. Объекты, подлежащие проверке.

Проверка готовности к отопительному сезону осуществляется в отношении:

- теплоснабжающих организаций;

- теплосетевых организаций;

- потребителей тепловой энергии – лиц, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения;

-  многоквартирных домов, путем определения соответствия требованиям «Правил оценки готовности к отопительному периоду» (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 14.03.2014г. № 103):

а) лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

б) лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

2. Перечень объектов, подлежащих проверке, сроки проведения проверки:

| № п/п | Наименование объекта | Количество объектов | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО « Тепло-сбыт» | 1 | 09.09 – 16.09.2016г. |
|  | МУП «Теплоснабжение» поселка Ставрово | 7 (6- котельных, 1-теплосеть) | 16.09 – 20.09.2016г. |
|  | ТСЖ «Химик» | 1 | 10.09.2016г. |
|  | МУ МП ЖКХ п.Ставрово (управление домами) | 50 | 10.09.2016г. |
|  | ТСН «Первомайский» | 1 | 11.09.2016г. |
|  | ТСН «Наш дом» | 1 |  |
|  | ТСЖ «Олимпийский-1» | 1 | 14.09.2016г. |
|  | ЖСК-5 | 1 | 14.09.2016г. |
|  | ТСЖ «Октябрьское-1» | 1 | 10.09.2016г. |
|  | ТСЖ «Октябрьское» | 1 | 10.09.2016г. |
|  | ТСЖ «Юбилейное» | 1 | 10.09.2016г. |
|  | ТСЖ «Ставрово 13» | 3 | 10.09.2016г. |
|  | МБУ Центр культуры и спорта | 2 | 14.09.2016г. |
|  | МКУ «Благоустройство» п.Ставрово | 2 | 14.09.2016г. |
|  | МУ АХУ администрации поселка Ставрово | 1 | 14.09.2016г. |
|  | МУК МЦБС | 1 | 14.09.2016г. |
|  | МУК «Детская библиотека» | 1 | 14.09.2016г. |
|  | МБОУ «Ставровская средняя общеобразовательная школа» | 1 | 05.09.2016г. |
|  | ГБУЗ ВО «Ставровская районная больница №1» | 1 | 14.09.2016г. |
|  | МДОУ №4 «Колосок» | 1 | 05.09.2016г. |
|  | МОУ «Детская музыкальная школа» | 1 | 24.08.2016г. |
|  | МДОУ №3»Улыбка» | 1 | 05.09.2016г. |
|  | МДОУ№2 «Вишенка» | 2 | 05.09.2016г. |
|  | МДОУ № 5 «Березка» | 1 | 05.09.2016г. |
|  | ТСН «Дружба» | 1 | 08.09.2016г. |
|  | ТСН «Союз» | 1 | 08.09.2016г. |
|  | ТСН «Уют» | 1 | 08.09.2016г. |
|  | ТСН «Победа» | 1 | 08.09.2016г. |
|  | ТСН «Свобода» | 1 | 08.09.2016г. |
|  | ТСЖ «Ставрово №8» | 1 | 08.09.2016г. |
|  | ТСН «Согласие» | 1 | 08.09.2016г. |
|  | ТСЖ «Ставрово № 9» | 1 | 08.09.2016г. |
|  | ТСЖ «Ставрово №3» | 1 | 08.09.2016г. |
|  | ООО «Плазма» | 2 | 08.09.2016г. |
|  | ТСН «Ставрово №2» | 1 | 08.09.2016г. |
|  | ТСН «Южное» | 1 | 08.09.2016г. |

3. Документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

По теплоснабжающим и теплосетевым организациям:

- соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенное в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

- график тепловых нагрузок;

документы, подтверждающие функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (список персонала, обеспеченность персонала  средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, первичными схемами пожаротушения, нормативно-техническая и оперативная документация, инструкции, схемы);

- график наладки тепловых сетей;

- документы, подтверждающие организацию  контроля потребления тепловой энергии;

- документы, подтверждающие организацию   учета  приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- акты гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- утвержденный план подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- плановый график ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- договоры поставки топлива, не допускающие перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

- документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

- отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданный уполномоченными  на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

- документы, подтверждающие работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

По потребителям тепловой энергии:

- акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- план ремонтных работ;

- паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала;

- расчеты за тепловую энергию;

- акт испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.