АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА СТАВРОВО

СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   03.09.2013      .                                                                                                 №   183  .

Ставрово

Об утверждении Порядка проведения проверки готовности к отопительному периоду

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования поселок Ставрово,

постановляю:

1. Утвердить Порядок проведения проверки готовности к отопительному периоду согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» www.stavrovo-info.ru.

И.о. главы поселка Ставрово                                                         Т.П. Коблова

Приложение №1

К постановлению

Администрации поселка Ставрово

От_________ №_____

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации поселка Ставрово

От _________ №_____

Порядок проведения проверки готовности к отопительному периоду

1. Проверка готовности объектов к отопительному периоду осуществляется комиссией, утвержденной постановлением администрации поселка Ставрово. Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду. В состав комиссии включаются представители органа местного самоуправления. Также в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и Государственной жилищной инспекции администрации Владимирской области. При проведении проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации.

2. В ходе проверки комиссией проверяется:

- выполнение требований, установленных главами III-V «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013г. № 103;

- соблюдение соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения;

- соблюдение локальных актов организаций, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводят осмотр объектов проверки.

3. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (приложение № 1 к настоящему Порядку), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

4. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

5. По каждому объекту проверки в течении 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией устранены в установленный срок, администрацией поселка Ставрово составляется и выдается паспорт готовности к отопительному периоду (приложение № 2 к настоящему Порядку).

6. Сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду:

- не позднее 15 сентября для потребителей тепловой энергии;

- не позднее 1 октября для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

7. В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в установленные сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

8. Организация, не получившая по объектам проверки паспортов готовности до установленной даты обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение №1

К Порядку проведения проверки готовности к отопительному периоду

АКТ

| проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

Комиссия, образованная  	,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

| от | “ |  | ” |  | 20 |  | г., утвержденной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

| с | “ |  | ” |  | 20 |  | г. по | “ |  | ” |  | 20 |  | г. в соответствии с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
	.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

.

| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение №2

К Порядку проведения проверки готовности к отопительному периоду

ПАСПОРТ

| готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдан  	,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | № |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение №2

К постановлению

Администрации поселка Ставрово

От_________ №_____

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации поселка Ставрово

От _________ №_____

Состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

| Трухин Алексей Николаевич | глава поселка Ставрово, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Коблова Таисия Петровна | заместитель главы администрации поселка Ставрово, заместитель председателя комиссии |
| Жиров Михаил Юрьевич | начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации поселка Ставрово, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Булич Наталья Сергеевна | начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации поселка Ставрово |
| Шутова Надежда Александровна | консультант ГО ЧС и ПБ администрации поселка Ставрово |
| Серакова Елена Викторовна | директор МУ «АХУ администрации поселка Ставрово» (по согласованию) |
| Назаров Владимир Георгиевич | главный энергетик МУ МП ЖКХ поселка Ставрово (по согласованию) |
|  | представитель Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |
|  | представитель Государственной жилищной инспекции администрации Владимирской области (по согласованию) |

# Footnotes

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.